甘肃京兰水泥有限公司

灾后重建机电设备拆装维修

招标书函

招标内容：甘肃京兰灾后重建机电设备拆装维修

招标单位：甘肃京兰水泥有限公司

二零二五年八月

一、招 标 邀 请

甘肃京兰水泥有限公司，现就灾后重建机电设备拆装维修实行招标。经调查了解，特邀请贵单位参与本次竞标。

开标时间：2025年8月25日

投标文件送达地点：甘肃京兰水泥有限公司

招标截止时间：2025年8月25日，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

凡对本次招标提出询问，请在投标前两天确认。

- 报价文件

- 电气设备拆装

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低压柜及变频柜安装 | 台 | 59 |  |  |  |  |
| 2 | 电控柜 | 台 | 39 |  |  |  |  |
| 3 | 机旁控制箱安装 | 台 | 21 |  |  |  |  |
| 4 | 高压电机机旁按钮盒，信号板、按扭盒 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 低压母线桥4000A/5(配软连接) | 米 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 动力电缆敷设（10kV以上） | 米 | 8850 |  |  |  |  |
| 7 | 动力电缆敷设（低压） | 米 | 116750 |  |  |  |  |
| 8 | 控制电缆敷设 | 米 | 195000 |  |  |  |  |
| 9 | 钢管（穿线） | 米 | 3520 |  |  |  |  |
| 10 | 电缆桥架安装 | 米 | 580 |  |  |  |  |
| 11 | 接地材料 | 米 | 165 |  |  |  |  |
| 12 | 路灯照明 | 个 | 87 |  |  |  |  |
| 13 | 工厂灯，消防灯 | 个 | 785 |  |  |  |  |
| 14 | DCS 系统 | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 15 | 变压器1600KVA | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | 跨马路桥架 | 米 | 54 | 600X200电缆桥架，人可以上桥架放电缆 |  |  |  |
| 拆旧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高低压柜及变频柜安装 | 台 | 40 |  |  |  |  |
| 2 | 电控柜 | 台 | 32 |  |  |  |  |
| 3 | 机旁控制箱安装 | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 高压电机机旁按钮盒，信号板、按扭盒 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | 动力电缆敷设（10kV以上） | 米 | 600 |  |  |  |  |
| 6 | 动力电缆 | 米 | 68000 |  |  |  |  |
| 7 | 控制电缆敷设 | 米 | 5860 |  |  |  |  |
| 8 | 钢管（穿线） | 米 | 1350 |  |  |  |  |
| 9 | 变压器1600KVA | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 说明：辅材、机具、安装辅材（胶带、锯条、铜线鼻子、电缆终端等）安全、措施费等乙供；电气主材、设备、钢材等甲供。食宿自理。 报价文件需注明付款方式、税率及工期 |  |  |  |  |  |  |  |

- 机械设备拆装

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥磨及煤磨 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 斜槽滤布更换 | 米 | 155 |  |  |  |
| 3 | 0.37-15kw电机拆装(380V) | 台 | 201 |  |  |  |
| 4 | 15-45kw电机拆装 | 台 | 65 |  |  |  |
| 5 | 55-110kw电机拆装 | 台 | 13 |  |  |  |
| 6 | 132-250kw电机拆装(132-315KW) | 台 | 14 |  |  |  |
| 7 | 560kw电机拆装 | 台 | 6 |  |  |  |
| 8 | 1600kw电机拆装 | 台 | 8 |  |  |  |
| 9 | 空压机及气管安装（3台空压机、气管100米） | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 循环水系统安装 | 台 | 4 |  |  |  |
| 11 | 磁浮风机安装 | 台 | 4 |  |  |  |
| 说明：辅材、机具、安装辅材安全、措施费等乙供；主材、设备、钢材等甲供。食宿自理。 报价文件需注明付款方式、税率及工期。 |  |  |  |  |  |  |